## list1
KANALIZACIJA NA LIVADI 2
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
5. | NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ DELA |  |  | 0
1. | PREDDELA
1.1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
| -kanal F | m | 195 | 0
| -kanal M | m | 110 | 0
1.2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav
| pavšal |  |  | 0
1.3. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)
| -kanal F | kos | 8 | 0
| -kanal M | kos | 4 | 0
1.4. | Rušenje obstoječega asfalta debeline do 8 cm, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5km
|  | m2 | 250 | 0
1.5. | Izdelava priključka na obstoječi AB jašek, za PVC ali PEHD cev do 200 mm
|  | kos | 2 | 0
1.6. | Zarezovanje obstoječega sfalta debeline do 8 cm | m | 200 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | Strojni izkop jarkov v III(80%), IV(10%) ter V(10%) ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine 1.0 do 2.5 m globine do 3.5 m, naklon brežin 75°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km
| -kanal F | m3 | 650 | 0
| -kanal M | m3 | 220 | 0
2.2. | Ročni izkop z odmetom na rob, globine do 2 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi
|  | m3 | 5 | 0
2.3. | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo s črpalko kapacitete do 1 l/s(Obračun po dejansko porabljenem času)
|  | ur | 2 | 0
2.4. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm, širina DN + 0,30m
| -kanal F | m2 | 117 | 0
| -kanal M | m2 | 77 | 0
2.5. | Dobava in zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z drobljencem-jalovino, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)
| -kanal F | m3 | 700 | 0
| -kanal M | m3 | 240 | 0
2.6. | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom v sloju debeline 20cm
|  | m2 | 100 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
3.1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN200 na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.20 m3/m)
| -kanal F | m | 195 | 0
3.2. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN300 na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.25 m3/m)
| -kanal M | m | 82 | 0
3.3. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN400 na betonsko posteljico debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.35 m3/m)
| -kanal M | m | 28 | 0
3.4. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 600 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona
| `-globine do 2,00 m | kos | 6 | 0
| `-globine do 2,50 m | kos | 4 | 0
3.5. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona
| `-globine do 2,00 m | kos | 2 | 0
| `-globine do 2,50 m | kos | 1 | 0
3.6. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona
| `-globine do 2,50 m | kos | 1 | 0
3.7. | Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov DN 600, z obdelavo mulde in priključkov.
| `-globine do 1,50 m | kos | 8 | 0
3.8. | Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov DN 800 z asimetričnim konusom 800/600, ter obdelavo mulde in priključkov.
| `-globine do 2,00 m | kos | 2 | 0
3.9. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa nosilnosti 400 kN vključno z AB obročem in gumi tesnilom, brez odprtin, preseka 600mm-pod voznimi površinami
|  | kos | 24 | 0
3.10. | Izdelava priklopa na obstoječi jašek za betonsko cen DN 600
|  | kos | 2 | 0
3.11. | Dobava in vgradnja dodatnega priključka na poliesterskem jašku za cev DN 200
|  | kos | 5 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
4.1. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem - z dobavo materiala
|  | m2 | 250 | 0
4.2. | Ponovno asfaltiranje cestnih površin po TSC 06.300/06.410:2009 (občinska cesta) v sestavi:
- izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 5 cm
- izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm
|  | m2 | 250 | 0
4.3. | Preizkus vodotesnosti cevovoda
| pavšal |  |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0