## Rekapitulacija
NAROČNIK:
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5.maja 6 A
5270 AJDOVŠČINA
OBJEKT:
POSLOVILNI OBJEKT GABERJE
ZADEVA:
Popis del in predizmere s predračunom za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za izgradnjo poslovilnega objekta - 1.FAZA
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA | 0
B | OBRTNIŠKA DELA | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ BREZ DDV EUR | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ Z DDV EUR | 0

## Gradbeno obrtniška dela
NAROČNIK:
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5.maja 6 A
5270 AJDOVŠČINA
A | GRADBENA DELA
1. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
5. | TESARSKA DELA |  |  | 0
6. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1. | KLEPARSKA DELA |  |  | 0
2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
3. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
4. | KAMNOSEŠKA DELA |  |  | 0
5. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
6. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
SPLOŠNA OPOMBA!
Pri izvedbi predmetnih del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve v vezi varstva pri delu. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in označeni ter nemoteči za uporabnike. Izvajalec del si mora delovišče ogledati na licu mesta. Stroške ureditve gradbišča je potrebno zajeti v cenah na enoto mere po opisanih postavkah, ker se le ti ne bodo obračunavali naknadno (barake, gradbiščni kontejnerji, WC-ji gredbiščne deponije, gradbiščne table, ureditev elektro priključka, gradbiščne ograje...)
1. | PRIPRAVLJALNA DELA IN RUŠIVENA DELA
0
1. | Zakoličba objekta in zavarovanje zakoličbe | kd | 1 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov za objekt | kpl | 1 | 0
0
3. | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstava pri delu | kd | 1 | 0
0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostonini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostonini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrevne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah.
1. | Strojni izkop zemlje v terenu III - IV. ktg pod novimi kamnitim tlakom v globini do 35 cm, z odlaganjem na začasno deponijo | m3 | 20 | 0
0
2. | Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu III.-IV. Ktg z odlaganjem na začasno deponijo | m3 | 57.3 | 0
3. | Izkop jarkov in jam za kanalizacijo v terenu III.-IV. ktg z odlaganjem na začasno deponijo | m3 | 5.3 | 0
4. | Planiranje dna izkopa pod novim kamnitim tlakom in na potki z novimi stopnicami s točnostjo +-3 cm z utrjevanjem. | m2 | 76.5 | 0
0
5. | Ročno planiranje terena pod pasovnimi temelji in pod temelji novih zidov s točnostjo +- 3cm z utrjevanjem | m2 | 81.5 | 0
0
6.. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 5 km | m3 | 67.7 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje tampona frakcije 0/32 mm pod AB tlakom, med temelji objekta in na potki z novimi stopnicami z izravnavo površine s točnostjo +-1 cm in utrjevanjem do predpisane zbitosti | m3 | 53.5 | 0
8. | Pregled temeljnih tal s strani geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik | kd | 1 | 0
0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 deb. do 10 cm pod AB temelji | m3 | 9.5 | 0
0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB pasovne temelje | m3 | 18.9 | 0
0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v podložni armirani betonski tlak deb. 10 cm, z zgladitvijo površine za polaganje horizontalne hidroizolacije | m3 | 4.2 | 0
0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije: vertikalne zidne vezi in stebre | m3 | 3 | 0
0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije: preklade, in horizontalne zidne vezi | m3 | 1.7 | 0
0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB poševno konstrikcijo: masivna strešna plošča deb. 18 cm | m2 | 7.15 | 0
7. | Dobava in betoniranje armirano betonskih kontrukcij z betonom C 25/30 (ravne plošča nadstreška deb. 16 cm) | m3 | 5.6 | 0
8. | Dobava in betoniranje armirano betonskih konstrukcij z betonom C 25/30 (tlak pod pokrito teraso deb. 10 cm) | m3 | 3.5 | 0
0
9. | Dobava in betoniranje armirano betonskih konstrukcij z betonom C 25/30 (atika ) | m3 | 2.2 | 0
10. | Dobava in montaža naklonskega betona na ravni AB plošči nadstreška v devbelini 3 - 20 cm. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo mulde. | m2 | 32 | 0
11. | Dobava in betoniranje armirano betonskih konstrukcij z betonom C25/30 (zid pod pokrito teraso v debelini 15 cm in višini 1,30 m) | m3 | 2 | 0
12. | Dobava in polaganje rebraste amature S 500 do fi 12 mm - ocena | kg | 930 | 0
0
13. | Dobava in polaganje rebraste armature nad fi 12 mm - ocena | kg | 1850 | 0
0
14. | Dobava in polaganje armaturih mrež S 500 - ocene | kg | 1800 | 0
0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka z enim slojem plastomer bitumenskih trakov kot npr. Izotekt T4 s polnim varjenjem s predhodnim hladnim bit. premazom npr. Ibitol. | m2 | 42 | 0
0
2. | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije temeljev in vkopanih AB sten z enim slojem plastomer bitumenskih trakov kot npr. Izotekt V4 s polnim vajenjem s predhodnim hladnim bitumensim premazom npr. Ibitol | m2 | 37 | 0
0
3. | Dobava in naprava sekundarne kritine - paropropustne folje na dvokapno streho kot npr. Riwega Classic | m2 | 44.5 | 0
0
4. | Dobava in naprava hidroizolacije strehe z enim slojem plastomer bitumenskih trakov s posipom s polnim varjenjem s predhodnim hladnim premazom npr. Ibitol | m2 | 39.5 | 0
5. | Dobava in zidanje opečnih nosilnih zidov deb.20 in 30 cm z modularno opeko MO20 | m3 | 21.4 | 0
0
6. | Dobava in zidanje opečnih predelnih sten deb. 15 cm s pregradnimi elementi in ACM 1:2:6 vključno z izdelavo montažnih armiranih opečnih nadvratnih preklad | m2 | 8 | 0
0
7. | Dobava in montaža trde toplotne izolacije na dvokapni strehi kot npr. XPS v deb. 10 cm (odkapna pločevina zajeta pri kleparskih delih). | m2 | 44.55 | 0
0
8. | Nabava, dobava in izdelava fasade (npr. Demit), na fasadne stene z lepljenjem stiropornih plošč (XPS) plošč deb. 10 cm. Podlago pred začetkom del očistiti, ščetkati, na plošče nanesti nanos lepila in vtisniti rabitz mrežico. Zgornje EPS plošče dodatno pritrditi s sidrnimi vijaki, nanos drugega sloja in prednamaz za zaključni sloj. Zaključni sloj iz mineralnega vodoodbjnega ometa, granulacije do 2 mm, v barvi po izboru investitorja, glajena končna struktura. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 70.5 | 0
9. | Dobava in pokrivanje strehe objekta z opečno korčno kritino vključno s potrebami prezračevalnih elementov za streho, s pritrjevanjem na kljukice na že prej postavljene letve. | m2 | 44.55 | 0
0
10. | Dobava in pokrivanje slemena z opečnimi slemenjaki vključno s prezračevalnimi elementi, s pritjrevanjem na cementno malto | m1 | 6.75 | 0
11. | Dobava in izdelava grobega in finega ometa novega zidu pod pokrito teraso višine 1,30 m (zid ometan na obeh straneh) | m2 | 26.8 | 0
0
12. | Čiščenje prostorov po končani III. gradbeni fazi. Obračuna se 1 x tlorisna površina notranjih prostorov | m2 | 33.1 | 0
0
13. | Dobava in naprava mikroarmiranega plavajočega cementnega estriha debeline 5 cm vključno z obzidno dilatacijo debeline 0,5 cm (sanitarji) | m2 | 4.3 | 0
0
14. | Dobava in naprava mikroarmiranega plavajočega cementnega estriha debeline 4cm vključno z obzidno dilatacijo debeline 0,5 cm (vežica, kuhinja, pod nadstreškom ) | m2 | 63.6 | 0
15. | Dobava in naprava grobega in finega notranjega ometa opečnih zidov z GACM 1:2:6 in FAM 1:3 s predhodnim obrizgom z RCM 1:2 | m2 | 114.3 | 0
0
16. | Dobava in naprava grobega in finega notranjega ometa betonskih stebrov nadstreška vežice | m2 | 19.4 | 0
17. | Dobava in vzidava vertikalnih PVC cevi fi 110-125 mm v zid za zračnike in odušnike | m1 | 3.2 | 0
0
18. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji (ocena). Obračuna se po dejansko porabljenem času in materialu in se evidentira v gradbeni dnevnik
| KV delavec | ur | 3 | 0
| PK delavec | ur | 3 | 0
0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za AB pasovne temelje | m2 | 69.2 | 0
0
2. | Izdelava, montaža in demontaža opaža za AB pravokotne stebre | m2 | 19.8 | 0
0
3. | Izdelava, montaža in demontaža opaža za AB vertikalne zidne vezi | m2 | 8.5 | 0
0
4. | Izdelava, montaža in demontaža opaža za poševno AB masivno strešno ploščo z višino podpiranja do 4,00 m | m2 | 44.6 | 0
0
5. | Izdelava, montaža in demontaža opaža za AB horizontalne zidne vezi in robove AB plošč višine do 20 cm | m2 | 17.5 | 0
0
6. | Izdelava, montaža in demontaža strešne atike višine do 30 cm | m2 | 8.1 | 0
0
7. | Izdelava, montaža in demontaža opaža za AB preklade , z višino podpiranja do 3,00 m | m2 | 6.2 | 0
0
8. | Izdelava, montaža in demontaža opaža za AB atiko višine 50 cm | m2 | 21.9 | 0
9. | Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža temeljev zidu | m2 | 15.3 | 0
0
10. | Izdelava, montaža in demontaža opaža ravne betonske plošče nadstrška | m2 | 34.8 | 0
0
11. | Izdelava odprtine v plošči za potrebe vertikalnega odtoka | kos | 1 | 0
0
12. | Izdelava odprtine varnostnega preliva v atiki ravne strehe | kos | 1 | 0
0
0
13. | Dobava in pritrditev PVC mrežice in metlice proti mrčesu na kapu strehe | m1 | 6.75 | 0
14. | Dobava in dvojno letvanje lesene strehe objekta za korčno kritino z 1 x impregnacijo lesenih letev proti mrčesu; - vzdolžne letve 5 x 5 cm na razmaku 80 cm in prečne letve 5x 3 cm v razmaku za korčno kritino | m2 | 44.5 | 0
0
15. | Montaža in demontaža premičnih odrov na zidarskih stolicah višine do 3,00 m. Obračuna se 1 x tlorisna površina notranjih prostorov ter površina pod nadstreški. | m2 | 34.5 | 0
0
16. | Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 10 m vključno z najemnimo | m2 | 87 | 0
0
17. | Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za nov AB zid pod pokritim nadstreškom | m2 | 26.8 | 0
0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6. | KANALIZACIJA
1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 160 mm vključno z napravo betonske posteljice s polnim obbetoniranjem cevi v debelini 10 cm, betona C16/20 vključno s fazonskimi kosi (kolena, redukcije,…) | m1 | 2.4 | 0
0
2. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 110 mm vključno z napravo betonske posteljice s polnim obbetoniranjem cevi v debelini 10 cm, betona C16/20 vključno s fazonskimi kosi (kolena, redukcije,…) | m1 | 1.9 | 0
0
0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1. | KLEPARSKA DELA
OPOMBA: Vsi kleparski izdelki so iz jeklene pocinkane barvne pločevine deb. 0,60 mm. Nosilne kljuke in objemke so prav tako iz jekla pocinkane barvne. Barva po izboru arhitekta.
1. | Dobava in montaža visečega polkrožnega strešnega žleba R.Š. 50 cm vključno z nosilnimi kljukami | m1 | 6.75 | 0
0
2. | Dobava in montaža odtočnih strešnih cevi fi 10 cm vključno z objemkami | m1 | 6.7 | 0
0
3. | Dobava in montaža priključkov strešnega žleba na odtočno strešno cev fi 10 cm | kd | 1 | 0
0
4. | Dobava in montaža pločevine atike R.Š. 80 cm | m1 | 13.2 | 0
0
5. | Dobava in montaža odkapne pločevine R.Š. 17 cm | m1 | 6.75 | 0
0
6. | Dobava in montaža kolen fi 10 cm | kd | 2 | 0
0
7. | Dobava in montaža pločevine atike R.Š. 40 cm na vrhu atike ravne strehe | m1 | 22 | 0
8. | Dobava in montaža odkapne pločevine na zaključku dvokapne strehe (stran kjer ni odtočnega žleba) R.Š. do 30 cm | m1 | 6.76 | 0
9. | Dobava in montaža strešnega odtočnika na ravni strehi | kd | 1 | 0
10 | Dobava in montaža varnostnega preliva na atiki ravne strehe | kd | 2 | 0
0
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  | 0
2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | MIZARSKA DELA
1. | Nabava, dobava in montaža macesnovih oken zaščitenih iz termično obdelanega lesa - okna po izboru projektanta. Zasteklitev termopan (k=1,1 W/m2K). Površina stekla je peskana. Mere so podane informativno, vse mere je potrebno izmeriti po končanih gradbenih delih. Izdani morajo biti vsi certifikati in dokazila, ki potrjujejo ustreznost izdelka. Senčil ni. Dim. 220/40 | kd | 2 | 0
2. | Nabava, dobava in montaža macesnovih oken zaščitenih iz termično obdelanega lesa - okna po izboru projektanta. Zasteklitev termopan (k=1,1 W/m2K). Površina stekla je klasična prosojna. Mere so podane informativno, vse mere je potrebno izmeriti po končanih gradbenih delih. Izdani morajo biti vsi certifikati in dokazila, ki potrjujejo ustreznost izdelka. Vključeno z notranjim senčilom - notranji rolo senčilo po izboru arhitekta. Dim. 220/40 | kd | 1 | 0
0
3. | Nabava, dobava in montaža macesnovih oken zaščitenih iz termično obdelanega lesa - okna po izboru projektanta. Zasteklitev termopan (k=1,1 W/m2K). Površina stekla je zatemnjena. Mere so podane informativno, vse mere je potrebno izmeriti po končanih gradbenih delih. Izdani morajo biti vsi certifikati in dokazila, ki potrjujejo ustreznost izdelka. Dim. 250/50 | kd | 3 | 0
0
4. | Naprava, dobava in montaža zunanjih macesnovih vrat s tesnili. Polno leseno krilo z lesenim podbojem - poravnanim z vratnim krilom, brez zasteklitve. Lesen podboj je premazan z lazurnim premazom, Vrata imajo kljuko in cilindrično ključavnico. Vse podrobnosti je potrebno vskladiti z arhitektom. Izdani morajo biti vsi certifikati in dokazila, ki potrjujejo ustreznost izdelka. Vrata so dim. 220/90 | kd | 2 | 0
0
5. | Naprava, dobava in montaža zunanjih macesnovih vrat s tesnili. Polno leseno krilo z lesenim podbojem - poravnanim z vratnim krilom, brez zasteklitve. Lesen podboj in letve so premazani z lazurnim premazom. Zunanje in notranje lice vrat - Vrata imajo kljuko in cilindrično ključavnico. Vse podrobnosti je potrebno vskladiti z arhitektom. Izdani morajo biti vsi certifikati in dokazila, ki potrjujejo ustreznost izdelka. Vrata so dim.220/190 | kd | 1 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | KAMNOSEŠKA DELA
1. | Nabava, dobava in montaža zunanjih okenskih polic. Okenske police kamnite, iz naravnega kamna, debeline 3 cm z odkapnim nosom. Kamen po izboru arhitekta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m1 | 3.6 | 0
2. | Nabava, dobava in montaža zunanjihpoliranih pragov pri vhodnih vratih .debeline 3 cm na vezivo. Kamen po izboru arhitekta. | m1 | 3.3 | 0
3. | Dobava in montaža kamnitih plošč iz rezanega brušenega lokalnega kamna deb. 3 cm na vezivo (vežica in kuhinja, tlak pod nadstreškom) | m2 | 63.6 | 0
0
4. | Dobava in montaža kamnite poličke širine 50-60 cm na novem kamnitem zidu debeline 3 cm | m1 | 10.3 | 0
5. | Nabava, dobava in montaža NOTRANJIH okenskih polic. Okenske police kamnite, iz naravnega kamna, debeline 3 cm . Kamen po izboru arhitekta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m1 | 3.6 | 0
| KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava in obloga notranjega tlaka v sanitarjih s talnimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, na lepilo, s fugiranjem s fugirno maso vključno z obzidno stenco višine 10 cm iz enake keramike. Keramika po izboru arhitekta. | m2 | 4.3 | 0
2. | Dobava in obloga sten v sanitarjih s stenskimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, na lepilo, s fugiranjem s fugirno maso. Keramika po izboru arhitekta. | m2 | 24 | 0
3. | Dobava in obloga stene v kuhinji za pultom v višini do 1,50 m s keramičnimi ploščicami I. kvalitete, na lepilo, s fugirnanjem s fugirno maso. Keramika po izboru arhitekta. | m2 | 3.3 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Izravnava notranjih fino ometanih sten z 2 x kitanjem in brušenjem, pripravljeno za slikanje | m2 | 114.3 | 0
0
2. | Slikanje sten z disperzijsko barvo (1x osnovni in 2 x končni premaz) v beli barvi | m2 | 114.3 | 0
0
3. | Slikanje poševne strešne plošče z disperzijsko barvo (1x osnovni in 2 x končni premaz) v beli barvi | m2 | 36 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## Elektroinstalacije
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
OBJEKT:POSLOVILNI OBJEKT GABERJE
FAZA:PZI
R E K A P I T U L A C I J A
|  |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
| I. | SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
| II. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
| III. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
| IV. | STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| V. | NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
| VI. | PROJEKT PID |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| II. | VODOVNI MATERIAL | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
| 1. | Kabel NPI 5 x 6mm2 Cu | m | 9 |  | 0
| 2. | Kabel NPI 3 x 2,5mm2 | m | 30 |  | 0
| 3. | Kabel FG7R 3x1,5mm2 | m | 35 |  | 0
| 4. | Vodnik P/F 2,5mm2 | m | 430 |  | 0
| 5. | Vodnik P/F1,5mm2 | m | 520 |  | 0
| 6. | P.i.c. fi 23mm | m | 40 |  | 0
| 7. | P.i.c. fi 36mm | m | 8 |  | 0
| 8. | P.i.c. fi 16mm | m | 310 |  | 0
| 9. | Kabelski žleb 9-11mm | m | 12 |  | 0
| 10. | Fleksibilna ojačana cev fi 16mm | m | 75 |  | 0
| 11. | Fleksibilna ojačana cev fi 23mm | m | 20 |  | 0
| 12. | PN cev fi 16mm komplet z objemkami in spojnim materialom | m | 24 |  | 0
| 13. | Stikalo 230V, 10A, p/o navadno | kos | 12 |  | 0
| 14. | Stikalo 230V, 16A, p/o s tlivko | kos | 1 |  | 0
| 15. | Vtičnica 230V, 16A p/o, | kos | 11 |  | 0
| 16. | Vtičnica 230V, 16A p/o s pokrovom IP55 | kos | 1 |  | 0
| 17. | Stalna priključnica 230V, 16A, p/o | kos | 6 |  | 0
| 18. | Doza p/o za izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji | kos | 2 |  | 0
| 19. | Vodnik P/F 6mm2 | m | 45 |  | 0
| 20. | Vodnik P/F 16mm2 | m | 15 |  | 0
| 21. | Objemke 1/2" za ozemljitev cevi | kos | 3 |  | 0
| 22. | Priklop bojlerja, ventilatorja, radiatorjev, klime | kos | 6 |  | 0
| 23. | Drobni material 5% | % | 5% |  | 0
| 24. | Meritve le. instalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
S | S | SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
|  |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
| III. | RAZDELILNIKI
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
| 1. | Razdelilnik R.-MV (mrliška vežica) p/o izvedbe, ustreza tipu GW40609 (36mod.), z enokrilnimi vrati, ter opremljen s sledečo opremo: |  | 1
|  | 1 x glavno stikalo SV 140 |  | 1
|  | 1 x zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI40/0,3A |  | 1
|  | - 15 x instalacijski odklopniki, Etimat/16,10, 6A |  | 15
|  | 2 x oodvodnik prenapetosti EVM275 |  | 2
- napisi, oznake, enopolna shema
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 2. | Merilnop priključna omarica MPO je sestavljena iz tipske omarice PMO 3 NG 3/K
|  | opremljen z vrati in ključavnico elektrodistribucije |  | 1
|  | NV varovalčni ločilnik 160A/25 A |  | 1
|  | Števec energije 230V z limitatorjem (Landiss) |  | 1
vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake, obročkanje kablov,
enopolna shema
|  |  | kos | 1 |  | 0
S | S | SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
| IV. | STRELOVODNA INSTALACIJA | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
| 1. | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | m | 60 |  | 0
| 2. | Al vodnik fi 10mm | m | 55 |  | 0
| 3. | Preskusni spoj | kos | 2 |  | 0
| 4. | Mehanska zaščita PK50, h=1,5m | kos | 2 |  | 0
| 5. | Vodnik P/F 16mm2 | m | 15 |  | 0
| 6. | Vodnik P/F 25mm2 | m | 5 |  | 0
| 7. | Razni varjeni ali vijačni spoji na kovinske mase | kos | 14 |  | 0
| 8. | Strešne konzole | kos | 48 |  | 0
| 9. | Zidne konzole | kos | 11 |  | 0
| 10. | Objemke za odtočno cev | kos | 4 |  | 0
| 11. | Drobni material 7% | % | 7% |  | 0
| 12. | Meritve strelovodne instalacije in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
| s | SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0

## Notranji vodovod
NOTRANJI VODOVOD
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
1 | CEVOVODI
plastične cevi vodene v zidnih regah ali vidno, za mrzlo vodo, izolirane z izolacijo iz sintetičnega kavčuka 9 mm, komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom, montaža s fuzijskim spajanjem
npr.: | Aquatherm
| DN 20 (32x5,4) | m | 5 | 0
| DN 15 (25x4,2) | m | 5 | 0
2 | CEVOVODI
plastične cevi vodene v zidnih regah ali vidno, za toplo sanitarno vodo, izolirane z izolacijo iz sintetičnega kavčuka 13 mm, komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom, montaža s fuzijskim spajanjem
npr.: | Aquatherm
| DN 15 (25x4,2) | m | 5 | 0
3 | ODTOČNE KANALIZACIJSKE CEVI
in fitingi s tesnili, fazonskimi komadi z gumij tesnilom in spojnim materialom.
| Ø 110 | m | 1 | 0
| Ø 75 | m | 2 | 0
| Ø 50 | m | 5 | 0
4 | TALNI SIFON
z nastavljivim vtokom priključek DN50, odtok DN56/50, material PP, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm
|  | kos | 2 | 0
5 | TALNI SIFON
iz ABS-a, odtokom DN50, z demontažno smradno zaporo in nastavljivim vtočnim lijakom, zaščitnim pokrovom, rešetka iz nerjavnega jekla
|  | kos | 1 | 0
6 | OGLEDALO
iz brušenega stekla , komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
|  | kos | 1 | 0
7 | DRŽALO ZA PAPIRANTE BRISAČE
medeninast, kromiran obojestransko vpet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
8 | DRŽALO ZA TOALETNI PAPIR
| medeninast, kromiran komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
9 | METLICA ZA WC
skupaj z držalom za metlico
|  | kos | 1 | 0
10 | KOŠ ZA SMETI
s pokrovom, odpiranje z nožnim pritiskom
|  | kos | 1 | 0
11 | DRŽALO ZA MILO
medeninas, kromiran komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
12 | UMIVALNIK
sestoječ iz:
školjka iz sanitarnega porcelana vel. 500x380 mm
stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15
sifon za umivalnik z odlivnim ventilom, s čepom in držalom
|  | kos | 1 | 0
13 | ENOJNO POMIVALNO KORITO
sestoječe iz:
stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15
odlivni ventil Ø32, s čepom in držalom
|  | kos | 1 | 0
14 | WC ŠKOLJKA
talna, sestoječa iz:
školjka iz sanitarnega porcelana
sedežna deska
izplakovalni kotliček z odsesovalno garnituro in sprožilnim mehanizmom
gibka vezna cevka Ø15 mm
kotni ventil Ø15 mm
|  | kos | 1 | 0
15 | TLAČNI ELEKTRIČNI GRELNIK VODE
podpultne izvedbe, možnost poljubne nastavitve temeprature vode do 75°C, prikaz delovanja električnega grelca
Npr: | proizvod GORENJE TIKI GT 10U
V=10 l
P= 2 kW, U=230 V
dim.: 500 x 350 x 310
|  | kos | 1 | 0
16 | VARNOSTNO NEPOVRATNI VENTIL
z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1 | 0
17 | DEZINFEKCIJA
cevi mrzle in tople vode
|  | kpl | 1 | 0
18 | TLAČNI PREIZKUS
s hladno vodo p=10 bar, komplet z izdelavo zapisnika
|  | kpl | 1 | 0
0
19 | PROJEKTANTSKI NADZOR GRADNJE
|  | % | 2 | 0
20 | PRIPRAVLJALNA, ZAKLJUČNA DELA, PREVOZ, ZAVAROVANJE
zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje
|  | % | 4 | 0
| SKUPAJ NOTRANJI VODOVOD: |  |  | 0

## Strojne instalacije rekapitulac
NOTRANJI VODOVOD: | 0
PREZRAČEVANJE: | 0
SKUPAJ: | 0 | BREZ DDV

## Prezračevanje
PREZRAČEVANJE
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
1 | ODVODNI VENTILATOR
enohitrostni, nadometni, skupaj z montažnim in spojnim materialom,
N= 18 W, U=230 V
q= 65 m3/h, dp= 12 Pa
Vezan na stikalo luči.
|  | kos | 1 | 0
2 | STREŠNA KAPA
iz nerjaveče pločevine za strešni nastavek cevi, komplet s nerjavečo pločevinasto obrobo in pritrdilnim materialom
| Ø100 | kos | 1 | 0
3 | ALUMINIJASTA VRATNA REŠETKA:
za izenačevanje tlakov med prostori, sestavljajo jo:
nosilni okvir
kapličasto oblikovane lamele
Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
tip: AR-4/P
| Velikost: 225x125 | kos | 1 | 0
4 | ZRAČNI KANALI
Odvodna spiro cev s fitingi, tesnilnim in spojnim materialom
| fi 100 | m | 5 | 0
0
5 | PROJEKTANTSKI NADZOR GRADNJE
|  | % | 2 | 0
6 | GRADBENA POMOČ
instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj
|  | % | 3 | 0
7 | PRIPRAVLJALNA DELA
zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje
|  | % | 2 | 0
8 | PREVOZ
materiala na gradbišče in zavarovanje
|  | % | 1 | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  | 0