## rekapitulacija
1./ NOVA GRADNJA (GARDEROBA)
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A. | GRADBENA DELA
| I./ | PRIPRAVLJALNA IN PREDHODNA DELA | 0
| II./ | ZEMELJSKA DELA | 0
| III./ | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA | 0
| IV./ | ZIDARSKA DELA | 0
| V./ | TESARSKA DELA | 0
| VI./ | KANALIZACIJA | 0
|  | A. GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA
| I./ | KROVSKA DELA | 0
| II./ | TESARSKA DELA | 0
| III./ | KLEPARSKA DELA | 0
| IV./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| V./ | OKNA, VRATA | 0
| VI./ | KERAMIČARSKA DELA | 0
| VII./ | MONTAŽNA DELA | 0
| VIII./ | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| IX./ | RAZNA DELA | 0
|  | B. OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0
| 1./ NOVA GRADNJA (GARDEROBA) SKUPAJ: |  | 0

## popis
A./ | GRADBENA DELA
I./ | PRIPRAVLJALNA IN PREDHODNA DELA
1.04 | Predhodna priprava terena pred pričetkom vseh del. | m2 | 150 | 1 | 150
1.01 | Kompletna zakoličba objekta z označitvijo karakterističnih točk. | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Postavitev gradbenih profilov z označitvijo višinskih točk in smeri posameznih delov objekta. | kos | 4 |  | 0
1.03 | Razna pripravljalna ali predhodna dela, ki jih v času projektiranja ni možno predvideti. | ocena
| I./ PRIPRAVLJALNA IN PREDHODNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
* V postavkah je potrebno upoštevati vsa spremna in potrebna dela za pričetek in dokončanje del v celoti.
* Pred pričetkom del - izkopov mora biti parcela očiščena in odstranjene vse morebitne ovire.
* Izvajalec del pridobi vso potrebno dokumentacijo za deponiranje izkopanega materiala in odpadkov.
* Strošek deponiranja in prevoza izkopanih materialov upoštevati v ceni na enoto.
* Morebitno pranje vozil in čiščenje cestišča upoštevati v cenah na enoto.
* Pri izvajanju zemeljskih del je predvideti sodelovanje z eventuelnim izvajalcem stabilizacije temeljnih tal.
* Pri izvajanju zemeljskih del je predvideti sodelovanje z geomehanikom in statikom, ter za eventuelna spremenjena dela pridobiti pisno soglasje odgovornega projektanta.
2.01 | Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III. - IV.kategorije z direktnim nakladanjem na kamion - globina izkopa je do 1,00 m. | m3 | 40 |  | 0
2.02 | Strojno - ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo + 5 cm. | m2 | 48 |  | 0
2.03 | Dobava, vgrajevanje in strojno utrjevanje gramoznega materiala granulacije 0 - 50 mm, za tamponski sloj z utrjevanjem po slojih do potrebne zbitosti min. 100 Mp - pod tlaki. | m3 | 15 |  | 0
2.04 | Ročno planiranje tamponskega sloja s točnostjo + 3 cm. | m2 | 48 |  | 0
| II./ ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Vsa betonska dela se morajo izvajati v skladu s projektom betona. Odvzem kock in kontrola betona morata biti poverjena pooblaščeni instituciji. Izvajalec je dolžan nadzorni službi predložiti vse ateste in certifikate za armaturo ter rezultate preiskav betona. Izvajalec je dolžan pridobiti končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, kar je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
V ceni na enoto betona je potrebno upoštevati vse dodatke za vgrajevanje in nego betona v posebnih pogojih dela.
V ceni na enoto armature je potrebno upoštevati vso potrebno statično (distančno) armaturo, PVC distančnike, …
3.01 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 X C2S2Dmax16 v konstrukcije prereza 0,20 m3/m2 - armirano betonska talna plošča debeline 20 cm. | m3 | 10.5 |  | 0
3.02 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 X C1S2Dmax16 v konstrukcije prereza 0,04 - 0,08 m3/m1 - armirano betonski stebri in vertikalne protipotresne vezi. | m3 | 1.7 |  | 0
3.03 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 X C1S2Dmax16 v konstrukcije prereza 0,04 - 0,08 m3/m1 - armirano betonske horizontalne vezi. | m3 | 1.7 |  | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 X C1S2Dmax16 v konstrukcije prereza 0,04 - 0,08 m3/m1 - armirano betonske preklade. | m3 | 0.9 |  | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 X C1S3Dmax16 v konstrukcije prereza 0,08 - 0,12 m3/m1 -AB nosilci in STREHA. | m3 | 8.5 |  | 0
3.06 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500, profila do Ø 12 mm - količina ocenjena. | kg | 250 |  | 0
3.07 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500, profila do Ø 14 mm in več - količina ocenjena. | kg | 250 |  | 0
3.08 | Dobava, rezanje in polaganje mrežaste armature MAG 500/560 - količina ocenjena. | kg | 870 |  | 0
| III./ BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ | ZIDARSKA DELA
4.01 | Izdelava horizontalne hidroizolacije iz 1x premaza površin z Ibitolom in dveh varjenih bitumenskih trakov debeline 4 mm - Izotekt V4. | m2 | 42 |  | 0
4.02 | Kompletna izdelava vertikalne hidroizolacije skupno z zaščito - cementna prevleka, 1x premaz površin z Ibitolom, 2x varjen bitumenski trak debeline 3 mm - Izotekt V4, toplotna izolacija 5 cm (npr. FIBRANxps 300-L) in zaščita toplotne izolacije. | m2 | 2.5 |  | 0
4.03 | Zidanje zidov z opečnim modularnim blokom v debelini 25 cm v g.p.c. malti 1:3:9, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 12 |  | 0
4.04 | Zidanje predelnih sten z opečnim modularnim blokom v debelini 15 cm, v g.p.c. malti 1:3:9, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 40 |  | 0
4.05 | Izdelava enoslojnih strojnih stenskih ometov z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 134 |  | 0
4.06 | Dobava in polaganje toplotnih izolacij, folij in izvedba parnih zapor.
a./ | tesnilna folija (URSA SECO 500), toplotna izolacija (URSA TEP) v debelini 5 cm - pritličje | m2 | 39 |  | 0
b./ | paroprepustna folija (URSA SECO 700), toplotna izolacija (URSA SF 35) v debelini 12 cm - strešna konstrukcija | m2 | 55 |  | 0
4.07 | Izdelava cementnih estrihov C16/20, mikroarmirani in dilatirani. V prostorih s sifoni je estrih v naklonu 1 %. Debelina estriha je 6 cm - pritličje. | m2 | 27 |  | 0
4.08 | Dobava in vgrajevanje stiropor traku debeline 1 cm in širine 10 cm kot dilatacija med estrihom in zidom. | m1 | 38 |  | 0
4.09 | Izdelava fasade v sledeči izvedbi: toplotna izolacija STYRODUR 6 cm, lepilna malta, plastificirana plastična mrežica, lepilna malta, zaključni silikatni omet z vsemi pomožnimi deli in prenosi - barva po izbiri projektanta. | m2 | 80 |  | 0
4.10 | Dobava, postavitev in vgraditev zunanjih in notranjih okenskih polic. | m1 | 14 |  | 0
4.11 | Postavitev, vgraditev in obzidava tuš kadi s siporexom 10 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 0 |  | 0
4.12 | Grobo čiščenje objekta med gradnjo - upoštevana enkratna površina vseh etaž. | m2 | 31 |  | 0
4.13 | Razna nepredvidena dela, pomoč obrtnikom in inštalaterjem (obračun po dejanskih stroških) - ocena.
| KV UR | ur | 10 |  | 0
| PK UR | ur | 10 |  | 0
| IV./ ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V./ | TESARSKA DELA
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Opaži za betonske površine morajo biti izdelani, da je površina betonov primerna za nadaljno obdelavo.
5.01 | Opaž robov armirano betonske talne plošče višine 25 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 6.6 |  | 0
5.02 | Opaž stebrov kvadratnega tlorisa višine 2,69 - 2,72 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 0 |  | 0
5.03 | Opaž vertikalnih protipotresnih vezi kvadratnega in pravokotnega tlorisa višine 2,69 - 2,72 m. | m2 | 18 |  | 0
5.04 | Opaž horizontalnih vezi višine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 13 |  | 0
5.05 | Opaž preklad višine podpiranja 2,69 - 2,72 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 5 |  | 0
5.06 | Opaž plošč višine podpiranja 2,69 - 2,72 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 64 |  | 0
5.07 | Izdelava in namestitev škatelj za prehod kanalizacije v temeljih. | kos | 3 |  | 0
5.08 | Izdelava in namestitev škatelj za prehod instalacij v armirano betonski talni plošči. | kos | 5 |  | 0
5.09 | Izdelava lahkih premičnih odrov za zidanje in ometavanje na stolicah višine do 1,50 m. | m2 | 37 |  | 0
5.10 | Dobava in montaža lahkih fasadnih odrov višine do 4,00 m, montaža, amortizacija, demontaža in čiščenje. | m2 | 105 |  | 0
| V./ TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI./ | KANALIZACIJA
1./ | METEORNA KANALIZACIJA
1.01 | Strojno - ročni izkop (80% strojno, 20% ročno) jarkov v terenu III. - IV. kategorije, globine 0,70 - 1,00 m in širine 50 - 60 cm z odmetom materiala na rob izkopa (v količini je upoštevan tudi izkop za jaške). | m3 | 2.2 |  | 0
1.02 | Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo + 5 cm. | m2 | 2.4 |  | 0
1.03 | Izdelava peščene posteljice iz peska 0 - 4 mm v debelini 10 cm. | m3 | 0.53 |  | 0
1.04 | Dobava in polaganje PVC UK, SN4 cevi, z zastičenjem stikov in delnim obbetoniranjem.
a./ | cevi Ø 150 mm | m1 | 6 |  | 0
1.05 | Kompletna izdelava peskolovcev Ø 40 cm iz betonskih cevi, kompletno z izdelavo priključkov, betoniranjem dna in betonskim pokrovom, globina peskolovcev do 1,00 m. | kos | 2 |  | 0
1.06 | Kompletna izdelava ponikovalnice Ø 100 cm iz betonske cevi, globine do 2,00 m z betonskim pokrovom in zasutje s kamnitim materialom (po detajlu). | kos | 1 |  | 0
1.07 | Obsip cevi iz peska 0 - 4 mm v višini 20 cm nad cevjo. | m3 | 1.87 |  | 0
1.08 | Zasip kanalizacijskih cevi po položitvi z materialom od izkopa. | m3 | 2.2 |  | 0
1.09 | Čiščenje terena po končanju kanalizacijskih del. | m2 | 11 |  | 0
1.10 | Humuziranje in zatravitev po končanju vseh del. | m2 | 23 |  | 0
1.11 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa III. - IV. kategorije v stalno deponijo na razdaljo 5 km, kompletno z nakladanjem na kamion z upoštevanjem plačila deponije. | m3 | 1 |  | 0
| 1./ METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2./ | FEKALNA KANALIZACIJA
2.01 | Strojno - ročni izkop (50% strojno, 50% ročno) jarkov v terenu III. - IV. kategorije, globine 0,70 - 1,50 m in širine 60 - 70 cm z odmetom materiala na rob izkopa (v količini je upoštevan tudi izkop za jaške). | m3 | 8 |  | 0
2.02 | Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo + 5 cm. | m2 | 8 |  | 0
2.03 | Izdelava peščene posteljice iz peska 0 - 4 mm v debelini 10 cm. | m3 | 1 |  | 0
2.04 | Dobava in polaganje PVC UK, SN4 cevi, z zastičenjem stikov in delnim obbetoniranjem.
a./ | cevi Ø 80 mm | m1 | 2.5 |  | 0
b./ | cevi Ø 150 mm | m1 | 17.4 |  | 0
c./ | cevi Ø 200 mm | m1 | 13.9 |  | 0
2.05 | Izdelava notranjih revizijskih jaškov, kompletno z izdelavo priključkov, betoniranjem dna in INOX smradozapornim pokrovom.
a./ | dimenzije 60/60/60 cm | kos | 2 |  | 0
2.06 | Izdelava zunanjih revizijskih jaškov iz betonskih cevi kompletno z izdelavo priključkov, betoniranjem dna in litoželeznim tesnilnim pokrovom - jaški so globine 1,00 - 1,50 m.
a./ | jaški Ø 60 cm | kos | 2 |  | 0
b./ | jaški Ø 40 cm | kos | 1 |  | 0
2.07 | Obsip cevi iz peska 0 - 4 mm v višini 20 cm nad cevjo. | m3 | 4.5 |  | 0
2.08 | Zasip kanalizacijskih cevi po položitvi z materialom od izkopa. | m3 | 4 |  | 0
2.09 | Čiščenje terena po končanju kanalizacijskih del. | m2 | 45 |  | 0
2.10 | Humuziranje in zatravitev po končanju vseh del. | m2 | 40 |  | 0
2.11 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa III. - IV. kategorije v stalno deponijo na razdaljo 5 km, kompletno z nakladanjem na kamion z upoštevanjem plačila deponije. | m3 | 3 |  | 0
2.12 | Kompletna izvedba kompaktne čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda proizvajalca BMS, naprava je tipa BL 300 BLIVET. Naprava je okroglo Ø 2,75 m, globina je 2,86 m. Izvede se na armirano betonsko ploščo, upoštevana so vsa ostala gradbena, strojna in elektro dela. Osnovne karakteristike: povprečni 24-urni pretok je 170 l/h, povprečni pretok 4,0 m3/dan (izvedba po navodilih proizvajalca). | kpl | 1 |  | 0
| 2./ FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI./ KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
I./ | KROVSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
1.01 | Dobava in montaža elementov strešne opečne kritine (korci komplet z vsem pritrdilnim materialom) naklon streheje 33% | m2 | 48 |  | 0
1.04 | Dobava in montaža elementov SLEMENA komplet s pritrdilnim materialom in zaključki slemena. | m1 | 9 |  | 0
1.05 | Dobava in montaža zareznih elementov ZAČETNI ZAREZNI SLEMENJAK na slemenu strešine in na grebenih - barva po izbiri projektanta. | kos | 0 |  | 0
1.06 | Dobava in montaža zračnikov sestoječih iz fleksibilne priključne PVC cevi, strešnika za odzračnik in opečnega odzračnika - barva po izbiri projektanta. | kos | 4 |  | 0
| I./ KROVSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ | TESARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
2.01 | Dvojno letvanje strešne konstrukcije za kritino s korci z letvami 3/5cm komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev skozi toplotno izolacijo deb.12 cm | m2 | 48 |  | 0
2.02 | Izdelava robnega venca na AB strešni plošči dim.12/10cm komplet z opažem,betonom in armaturo | m1 | 24 |  | 0
| II./ TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ | KLEPARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
3.01 | Dobava in montaža visečih strešnih žlebov iz vroče pocinkane in prašno barvane pločevine debeline 0,55 mm, razvite širine 33 cm, kompletno s kljukami, barva po izbiri projektanta in investitorja. | m1 | 16.8 |  | 0
3.02 | Dobava in montaža odtočnih cevi Ø 10 cm iz vroče pocinkane in prašno barvane pločevine debeline 0,55 mm, kompletno s pritrdilnim materialom, barva po izbiri projektanta in investitorja. | m1 | 6 |  | 0
3.03 | Izdelava in montaža vodnih zbiralnikov - kotličkov iz vroče pocinkane in prašno barvane pločevine debeline 1,00 mm, barva po izbiri projektanta in investitorja. | kos | 0 |  | 0
3.04 | Dobava in montaža odtočnih litoželeznih cevi Ø 10 cm, višine 1,50 m. | kos | 2 |  | 0
3.06 | Izdelava in montaža obrobe iz vroče pocinkane in prašno barvane pločevine debeline 0,55 mm, razvite širine 50 cm na kapu in čelu strešin, barva po izbiri projektanta in investitorja (obroba na kapu je potrebna, ker tipska obroba ne zajame cele površine). | m1 | 12.2 |  | 0
| III./ KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
4.01 | Dobava in montaža vratnih pripir iz ALU kotnika 30/30/3 mm z vgraditvijo v estrih. | m1 | 4 |  | 0
4.03 | Izdelava in montaža predpražnika dimenzije 120/80 cm in okvirja iz kotnih profilov 40/40/4 mm, 1x minizirano, 2x finalno pleskano (vrsta predpražnika po izbiri projektanta) - zunanji predpražniki. | kos | 2 |  | 0
4.04 | Izdelava, dobava in montaža raznih manjših ključavničarskih izdelkov, antikorozijska zaščita in dvakratni finalni oplesk v barvi po izbiri projektanta. | kg | 25 |  | 0
| IV./ KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V./ | OKNA, VRATA
A./ OKNA
Okna so po zasnovi prilagojena funkciji prostora in ritmu na fasadi. So aluminijasta s polkni, z dvojno zasteklitvijo (Termopan steklo 6/12/6/12/6) ter toplotno izolacijo (UW), ki ne sme biti večja od K=1.1 W/m2K. Okna so izdelana tako, da je možna enostavna zamenjava stekel in je zagotovljen odvod meteorne vode.
Notranje in zunanje police so kamnite.
Po izbiri projektanta in investitorja se izvedejo notranja senčila (screen ali žaluzija). Okna se izvedejo po shemah, barva po izbiri projektanta, pred pričetkom del je preveriti dimenzije na mestu samem.
5.01 | Enokrilno ALU okno, horizontalno in vertikalno odpiranje, zasteklitev Termopan steklo, notranja in zunanja polica kamnita, vgrajena polkna - okna dimenzije 60/60 cm. | kos | 7 |  | 0
5.02 | Isto kot postavka 5.01, le okno dimenzije 80/60 cm. | kos | 4 |  | 0
5.03 | Isto kot postavka 5.01, le okno dimenzije 180/100 cm. | kos | 0 |  | 0
| A./ OKNA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B./ VRATA
ZUNANJA VRATA
5.04 | Zunanja enokrilna aluminijasta vrata s kovinskim slepim podbojem, krila polna s samozapiralom in tremi nasadili, cilindrična ključavnica (kodiran ključ) - dimenzije vrat 90/210 cm. | kos | 4 |  | 0
| B./ VRATA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V./ OKNA, VRATA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI./ | KERAMIČARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
6.01 | Dobava in polaganje stenske keramike, ploščice so dimenzije 20/30 cm, A kvalitete, lepljene z Nivedur lepilom, fuge širine 2 - 3 mm, fugirati s prvovrstno fugirno maso (pod keramiko je obvezno izvesti hidrostop elastic premaz), keramika je položena do višine stropa, barva po izbiri projektanta - WC moški, WC ženske. | m2 | 47 |  | 0
6.03 | Dobava in polaganje talne keramike z odpornimi nedrsečimi keramičnimi ploščicami dimenzije 20/20 cm, A kvalitete, lepljene z Nivedur lepilom, fuge širine 2 - 3 mm, fugirati s prvovrstno fugirno maso, barva po izbiri projektanta - vsi prostori. | m2 | 30 |  | 0
6.04 | Dobava in polaganje nizkostenske keramične obrobe višine 10 cm, lepljene z Nivedur lepilom, fuge širine 2 - 3 mm, fugirati s prvovrstno fugirno maso, barva po izbiri projektanta - vsi prostori, razen sanitarij. | m1 | 33 |  | 0
| VI./ KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII./ | MONTAŽNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
7.01 | Dobava materiala in montaža stropov iz mavčno kartonskih plošč debeline 12,5 mm (plošče so ognjevarne Ei30), skupno z izdelavo kovinske podkonstrukcije in bandažiranjem stikov (toplotna izolacija je zajeta pri zidarskih delih) - strop v poševnini pod špirovci. | m2 | 0 |  | 0
| VII./ MONTAŽNA DELA SKUPAJ. |  |  |  | 0
VIII./ | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
8.01 | Glajenje zidov z ustreznimi kiti (npr. Jubolin kit) in izravnava (podlaga za npr. Jupol barvo) z vsemi pomožnimi deli, preddeli in transporti - vse etaže. | m2 | 124 |  | 0
8.02 | Dvakratni oplesk zidov z barvo po izbiri (npr. Jupol) z vsemi pomožnimi deli, preddeli in transporti, barva po izbiri projektanta. | m2 | 124 |  | 0
8.03 | Bandažiranje, kitanje in dvakratni oplesk z ustrezno barvo za mavčno kartonske plošče (npr. Jupol Gold barva), barva po izbiri projektanta - strop pod špirovci. | m2 | 0 |  | 0
8.04 | Enkratna antikorozijska zaščita in dvakratni finalni oplesk vseh inštalacijskih omaric in manjših ključavničarskih izdelkov. | kg | 25 |  | 0
| VIII./ SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IX./ | RAZNA DELA
9.01 | Izdelava, dobava in montaža kovinske napisne tablice z letnico izdelave in imenom investitorja, projektanta in izvajalca. | kos | 0 |  | 0
9.02 | Dobava in vgraditev tipskega trokrakega kovinskega elementa, ki se ga pritrdi na fasado nad vhodom in služi za namestitev zastav. | kos | 1 |  | 0
| IX./ RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0