## 1.FAZA
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
Objekt: PARKIRIŠČE "LIVADA" v Ajdovščini - JR omrežje
1.FAZA
R E K A P I T U L A C I J A
| I. | Javna razsvetljava (JR)
| A | GRADBENA DELA ZA JR
| B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR
| S | SKUPAJ REKAPITULACIJA brez DDV
|  |  | merska enota | količina | znesek/kos | skupaj
I. | I. | Javna razsvetljava (JR)
I.
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A. | GRADBENA DELA za JR
I.
I.
I. | 1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju | m | 50
I.
I.
I. | 2. | Zakoličba trase novega JR omrežja | m | 50
I.
I. | 3. | Izkop in izdelava temelja za drog JR z vzidavo sidrnih vijakov | kos | 2
I.
I.
I. | 4. | Izdelava jaška dim.fi 80 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203 | kos | 2
I.
I. | 5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v cesti, delno v pločniku, dim. 0,4 x 1,0 m globine | m | 50
I.
| 6. | Samo ročni odkop obstoječega JR kabla | m | 2
I. | 7. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 6
I.
I. | 8. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, obbetoniranje z betonom MB100 25 cm, odvoz odvečnega materiala | m | 44
I.
I. | 9 | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala | m | 0
I.
I.
I. | 10. | PVC opozorilni trak | m | 50
I.
I. | 11. | PE cev fi 80 mm | m | 4
I.
I. | 12. | Dobava in postavitev kovinskega kandelabra vroče cinkan, h =6 m za cono vetra C (151km/h), opremljen z odprtino, ter s priključno ploščico PVE-4/5 s 6A varovalko z ožičenjem, in postavljen v projektiran temelj | kos | 2
I.
I. | 13. | Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10cm nad temeljem | kpl | 2
I.
I. | 14. | Polaganje plastičnega ščitnika ( po celotni trasi ) | m | 50
I.
I. | 15. | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 5%
I.
I. | 16. | Demontaža in odvoz obstoječih stebrov JR h=8m | kos | 2
I.
| 17. | Rušitev obstoječega temelja stebra JR | kos | 2
I. | 18. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR
I.
I.
I. |  |  | merska enota | količina | znesek/kos | skupaj
I. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR
I.
I.
I. | 1. | Svetilka ustreza tipu 1669 Mini Brera DISANO 50W z sijalko SAP-T, CDO-TT in CPO-TW, opremljena z dušilko, štarterjem in kondenzatorjem, pripravljena za priključitev na napajanje. Ohišje z zaščito IP66 ter IK09, iz aluminija z zaščito proti koroziji, v kombinaciji grafitne in sive barve dimenzij 550 x 274 x 190 mm, s 1280 cm2 površine izpostavljeni zračni upornosti in za montažo na drog Ø60 mm. Možnost nastavitve naklona svetilke od -15° do 10°, nastavitev svetlobne tehnike ter z ravnim steklom je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V kompletu s sistemom redukcije brez krmilnega voda in sistemom vzdrževanja brez orodja. | kpl | 0
I.
I. | 2. | Demontaža obstoječih svetilk JR (uporaba avtodvigala) | kos | 2
I.
I. | 3. | Ponovna montaža obstoječih svetilk JR DISANO Mini Brera 50W na nove stebre JR, h=6m | kos | 2
I.
I. | 4. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm | m | 60
I.
I. | 5. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm2: | m | 50
I.
I. | 6. | Dobava in polaganje kabla za priključitev svetilke FG70R 4x2,5mm2: | m | 12
I.
I. | 7. | Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8 | kos | 10
I.
I. | 8. | Dobava in montaža križne sponke: | kos | 6
I.
I. | 9. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji: | kos | 6
I.
I. | 10. | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 3%
I.
I. | 11. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah | kpl | 1
I.
I. | 12. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov | kpl | 1
I.
I. | 13. | Nadzor predstavnika podjetja ElektroPrimorska | ur | 1
I.
I. | 14. | Izdelava PID | kpl | 1
I.
I. | 15. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča | % | 2%
I. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR