## REKAPITULACIJA
NAROČNIK:
Občina Ajdovščina
Ulica 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE V DOBRAVLJAH
REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA - OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
2 | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
3 | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
4 | PID PROJEKTI |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0

## GO dela
NAROČNIK:
Občina Ajdovščina
Ulica 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE V DOBRAVLJAH
SPLOŠNA OPOMBA!
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER MORAJO OMOGOČATI NEMOTENO UPORABO POKOPALIŠČA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA. STROŠKE UREDITVE GRADBIŠČA JE ZAJETI V CENAH ZA ENOTO MERE PO OPISANIH POSTAVKAH (UREDITEV DOSTOPOV, DELOVNI PLATOJI, ZAŠČITNA OGRAJA PO OBODU GRADBIŠČA, GRADBIŠČNE TABLE, UREDITEV ELEKTRO IN VODOVODNEGA PRIKLJUČKA,...).
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV EUR |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV EUR |  |  | 0
0
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
1 | RUŠITVENA DELA, PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2 | BETONSKA DELA |  |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA |  |  | 0
5 | FASADERSKA DELA |  |  | 0
6 | KANALIZACIJA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  | 0
2 | MIZARSKA DELA |  |  | 0
3 | KAMNOSEŠKA DELA |  |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
5 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA, PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA
OPOMBA!
VES UPORABEN MATERIAL PRIDOBLJEN PRI RUŠENJU MORA IZVAJALEC DEL DEPONIRATI NA DEPONIJO NAROČNIKA, NEUPORABNEGA PA ODVOZITI V STALNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
0
1 | UREDITEV GRADBIŠČA: UREDITEV DOSTOPNE POTI IN OGRADITEV GRADBIŠČA SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM, POSTAVITEV GRADBIŠČNE TABLE IN OPOZORILNIH TABEL. | KPL | 1 | 0
2 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA OGRAJNEGA ZIDU IN TEMELJA, NAKLADANJE IN ODVOZ RUŠEVIN V STALNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. | M3 | 4 | 0
0
2 | VERTIKALNO ZAREZANJE OBSTOJEČEGA FASADNEGA OMETA. | M1 | 12 | 0
0
3 | ODBIJANJE OBSTOJEČEGA FASADNEGA OMETA V PASU ŠIR. 20-30 CM. | M2 | 3 | 0
0
4 | ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA STREŠNEGA ŽLEBA IZ PLOČEVINE. | M1 | 5 | 0
0
5 | NAPRAVA HORIZONTALNIH UTOROV PREREZA 12X12 CM V OBSTOJEČO AB KONSTRUKCIJO, ZA NALEGANJE NOVE AB PLOŠČE. | M1 | 5 | 0
0
6 | RUŠENJE TLAKOVANE DOSTOPNE POTI IZ BETONSKIH TLAKOVCEV IN ROBNIKOV, NAKLADANJE IN ODVOZ RUŠEVIN V STALNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. | M2 | 28 | 0
7 | ZAKOLIČBA OBJEKTA, ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE IN POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. | KD | 1 | 0
0
8 | STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | M3 | 4 | 0
0
9 | STROJNI ŠIROKI POVRŠINSKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKT V TERENU III.-IV. KTG. Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | M3 | 6 | 0
0
10 | STROJNI ŠIROKI POVRŠINSKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKT V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V STALNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 17 | 0
0
11 | STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V STALNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 9 | 0
0
12 | ROČNO PLANIRANJE DNA TEMELJEV Z UTRJEVANJEM DO PREDPISANE ZBITOSTI. | M2 | 18 | 0
0
13 | ROČNO PLANIRANJE TERENA POD TLAKOM IN TEMELJNO PLOŠČO Z UTRJEVANJEM DO PREDPISANE ZBITOSTI. | M2 | 41 | 0
0
14 | STROJNI ZASIP ZA AB PASOVNIMI TEMELJI Z MATERIALOM OD IZKOPA V SLOJIH PRIMERNE DEBELINE S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM | M3 | 6 | 0
0
15 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM POD TLAKOM IN TEMELJNO PLOŠČO Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2. | M3 | 10 | 0
0
16 | HUMUZIRANJE OKROG OBJEKTA S HUMUSOM IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE, FINO PLANIRANJE, ODSTRANJEVANJE KAMNA, SEJANJE TRAVNE MEŠANICE 30 g/m2 IN DODAJANJE GRANULAT MINERALNEGA GNOJILA 30 g/m2, VALJANJE S TRAVNIM VALJARJEM. | M3 | 4 | 0
0
17 | STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM, Z ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V STALNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 125 | 0
0
18 | ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO Z UTRJEVANJEM. | M2 | 75 | 0
0
19 | STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP TERENA POD OBSTOJEČIM TLAKOVANJEM, NAKLADANJE IZKOPA NA PREVOZNO SREDSTVO TER ODVOZ V TRAJNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. | M3 | 6 | 0
0
20 | PLANIRANJE IN UTRJEVANJE DNA IZKOPA. | M2 | 20 | 0
0
21 | DOBAVA IN VGRADNJA TAMPONA 0-32 V DEBELINI 20 CM, S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM. | M3 | 4 | 0
0
22 | FINO PLANIRANJE ZASUTJA NA TRASI KANALIZACIJE IN VODOVODA, ODSTRANJEVANJE KAMENJA S POVRŠINE, SEJANJE TRAVNE MEŠANICE 30 g/m2 IN DODAJANJE GRANULAT MINERALNEGA GNOJILA 30 g/m2, Z VALJANJEM S TRAVNIM VALJARJEM. | M2 | 150 | 0
24 | MERITVE NOSILNOSTI TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK IN IZDELAVO POROČILA. | KD | 1 | 0
| RUŠITVENA DELA, PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
0
2 | BETONSKA DELA |  |  | 0
1 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA C 12/15, DEB. 10 CM, POD AB PASOVNE TEMELJE. | M3 | 1.5 | 0
0
2 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB PASOVNE TEMELJE. | M3 | 4.5 | 0
0
3 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB TEMELJNO PLOŠČO DEB. 25 CM, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE. | M3 | 5.6 | 0
0
4 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V PODLOŽNI AB TLAK DEB. 12 CM. | M3 | 3.2 | 0
0
5 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI IN STEBRE. | M3 | 2 | 0
0
6 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V OKROGLI AB STEBER (CEV FI 70 CM), STENE DEB. 10 CM. | M3 | 1.1 | 0
0
7 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 AB STEBRE FI 20 CM. | M3 | 3.9 | 0
0
8 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE (MASIVNE RAVNE STREŠNE PLOŠČE DEB. 12 CM, PREKLADE, NOSILCI, HORIZONTALNE ZIDNE VEZI). RAZRED VIDNEGA BETONA SPODNJE POVRŠINE STREŠNE PLOŠČE SB4. | M3 | 7.5 | 0
0
9 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE (ATIKA DEB. 20 CM). | M3 | 1 | 0
0
10 | VRTANJE LUKENJ, GLOBINE 20-30 CM V OBSTOJEČE ARM. BETONSKE ALI OPEČNE KONSTRUKCIJE, RAZPRAŠITEV VRTIN TER DOBAVA IN VGRADITEV SIDERNIH PALIC IZ REBRASTE ARMATURE FI 10-12 MM, DOLŽINE 0,50-1,00 M IN ZALITJE S FINO POLIMERIZIRANO CEMENTNO MALTO - POVEZAVA NOVIH KONSTRUKCIJ Z OBSTOJEČIMI. | KD | 20 | 0
0
11 | DOBAVA IN POLAGANJE REBRASTE ARMATURE S500 DO FI 12 MM. | KG | 570 | 0
0
12 | DOBAVA IN POLAGANJE REBRASTE ARMATURE S500 NAD FI 12 MM. | KG | 870 | 0
0
13 | DOBAVA IN POLAGANJE ARMATURNIH MREŽ S500. | KG | 1043 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV KOT NPR. IZOTEKT T4, S POLNIM VARJENJEM TER PREDHODNIM HLADNIM BITUMENSKIM PREMAZOM Z NPR. IBITOL. | M2 | 24 | 0
0
2 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDRO IZOLACIJE Z 2X PREMAZOM KOT NPR. HIDROSTOP, NAD AB TEMELJI - POD AB VERTIKALNIMI ZIDNIMI VEZMI TER STEBRI. | M2 | 2 | 0
0
3 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE OPEČNIH ZIDOV VIŠINE DO 50 CM, Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV KOT NPR. IZOTEKT T4, S POLNIM VARJENJEM TER PREDHODNIM HLADNIM BITUMENSKIM PREMAZOM Z NPR. IBITOL, VKLJUČNO S PREDHODNO IZRAVNAVO OPEČNEGA ZIDU S CEMENTNO MALTO. | M2 | 5 | 0
0
4 | DOBAVA IN ZIDANJE OBODNIH NOSILNIH OPEČNIH ZIDOV DEB. 30 CM, Z MODULARNO OPEKO MO20 IN ACM 1:3:9. | M3 | 11.5 | 0
0
5 | DOPLAČILO NA POST. A-3/4, ZA ZIDANJE VERTIKALNIH ZIDNIH VEZI V OBODNIH OPEČNIH ZIDOVIH DEB. 30 CM S PROTIPOTRESNIMI ZIDNIMI IN VOGALNIMI ELEMENTI. | M1 | 9 | 0
0
6 | DOBAVA IN ZIDANJE NOTRANJIH NOSILNIH OPEČNIH ZIDOV DEB. 20 CM Z MODULARNO OPEKO MO20 IN ACM 1:3:9. | M3 | 3 | 0
0
7 | DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN DEB. 12 CM S PREGRADNIMI ELEMENTI IN ACM 1:2:6, VKLJUČNO Z IZDELAVO MONTAŽNIH ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD. | M2 | 8 | 0
0
8 | DOBAVA IN VZIDAVA VERTIKALNIH PVC CEVI FI 110-125 MM V ZID ZA ZRAČNIKE IN ODDUŠNIKE. | M1 | 4 | 0
0
9 | DOBAVA IN NAPRAVA GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA OPEČNIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3, S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2. | M2 | 79 | 0
0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA ALU REŠETK DIM. 15X15CM, ZA VENTILACIJO, VKLJUČNO Z MREŽICO PROTI MRČESU. | KD | 5 | 0
0
11 | DOBAVA IN NAPRAVA MIKROARMIRANEGA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 6 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 7 CM, POKRITA S PVC FOLIJO TER OBZIDNA DILATACIJA DEB. 0,5 CM. | M2 | 13 | 0
0
12 | IZRAVNAVA ZA NOTRANJE IN ZUNANJE OKENSKE POLICE ŠIRINE DO 25 CM S CM 1:2 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM. | M1 | 2 | 0
0
13 | BLINDIRANJE OBSTOJEČEGA OKNA VEL. 100x250 CM, NAPRAVA TERMO IZOLACIJE S STIRODUROM DEB. 10 CM, NANOS LEPILA, VTIS ARMIRNE MREŽICE IN IZRAVNAVA Z LEPILOM, PREMAZ Z EMULZIJO IN IZVEDBA ZAKLJUČNEGA SLOJA NOTRANJI FINI OMET. | KD | 1 | 0
14 | DOBAVA IN POLAGANJE BETONSKIH ROBNIKOV 8/20/100 CM, KOMPLET Z IZKOPOM BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. | M1 | 13 | 0
0
15 | DOBAVA IN POLAGANJE BETONSKIH TLAKOVCEV SIVE BARVE NA PEŠČENO PODLAGO, KOMPLET S PRIPRAVO PEŠČENE PODLAGE IN FUGIRANJEM. | M2 | 20 | 0
0
16 | ZAKLJUČNO ČIŠČENJE PROSTOROV PO KONČANIH DELIH, VKLJUČNO Z VRATI, OKNI IN STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV IN POVRŠINA POD NADSTREŠKOM. | M2 | 65.15 | 0
0
17 | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI. OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH VPISANIH V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJENIH S STRANI NADZORNEGA INŽENIRJA. |  |  | 0
| KV DELAVEC | UR | 20 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA
1 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE. | M2 | 21 | 0
0
2 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB TEMELJNE PLOŠČE, VIŠINE DO 25 CM. | M2 | 6 | 0
0
3 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI. | M2 | 6 | 0
0
4 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PRAVOKOTNE STEBRE. | M2 | 5 | 0
0
5 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB OKROGLI STEBER (CEV FI 70 CM, STENA DEB. 10 CM), OPAŽ IZ KARTONSKIH ALI JEKLENIH OPAŽNIH CEVI, ZAHTEVE ZA VIDNI BETON SB4. | M2 | 19.7 | 0
0
6 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB OKROGLI STEBER PREMERA 20 CM, VIŠINE 3,2 M, OPAŽ IZ KARTONSKIH CEVI, ZAHTEVE ZA VIDNI BETON SB4. | KOS | 2 | 0
0
7 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. | M2 | 4 | 0
0
8 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB RAVNIH STREŠNIH PLOŠČ VIŠINE DO 20 CM. ZAHTEVE ZA VIDNI BETON STREŠNE PLOŠČE SB4. | M2 | 4 | 0
0
9 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNE STREŠNE PLOŠČE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. ZAHTEVE ZA VIDNI BETON SB4. | M2 | 45 | 0
0
10 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB ATIKO. | M2 | 8 | 0
0
11 | DOBAVA IN PRITRDITEV PVC LETVIC NA OPAŽ PRED BETONIRANJEM, ZA POSNETE ROBOVE IN ODKAPNIKE PRI AB KONSTRUKCIJAH. | M1 | 32 | 0
0
12 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA ZIDARSKIH STOLICAH, VIŠINE DO 2,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV IN POVRŠINA POD NADSTREŠKOM. | M2 | 45 | 0
0
13 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA ODRA VIŠINE DO 10,00M, VKLJUČNO Z NAJEMNINO. | M2 | 142 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5 | FASADERSKA DELA
1 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA OPEČNE FASADNE ZIDOVE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ IZ STIROPORA DEB. 10 CM, - NANOS LEPILA NPR.BAUMIT KLEBESPACHTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN NPR. BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO NPR. BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z NPR. BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA OKENSKIH IN VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | M2 | 43 | 0
0
2 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA ZIDOVE NA PODSTAVKU FASADE V VIŠINI 50 CM V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN VIJAČENJE FASADNIH PLOŠČ IZ STIRODURA DEB. 10 CM, - NANOS LEPILA NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN NPR. BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO NPR. BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z NPR. BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | M2 | 7 | 0
3 | OBNOVA FASADE OBSTOJEČE VEŽICE: PRANJE FASADE POD PRITISKOM Z BAROMATOM, NANOS LEPILA NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN NPR. BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO NPR. BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z NPR. BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA VRATNIH ŠPALET. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | M2 | 58 | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6 | KANALIZACIJA
1 | ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. | M1 | 98 | 0
0
2 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI DN 200 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO POSTELJICE S PESKOM 0-8 IN OBSUTJEM S PESKOM - POKRIVNA PLAST DEB. 15 CM. | M1 | 2.5 | 0
0
3 | ENAKO KOT POSTAVKA A-6/2, LE DN 150 MM. | M1 | 13.5 | 0
0
4 | ENAKO KOT POSTAVKA A-6/2, LE DN 110 MM. | M1 | 82 | 0
0
5 | DOBAVA IN IZDELAVA PESKOLOVA IZ BETONSKE CEVI FI30 CM, GLOBINE DO 1,0 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, Z BETONSKIM POKROVOM 30x30 CM. | KD | 4 | 0
0
6 | DOBAVA IN IZDELAVA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI FI60 CM, GLOBINE DO 1,0 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, Z BETONSKIM POKROVOM, VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | KD | 5 | 0
0
7 | DOBAVA IN IZDELAVA PONIKOVALNICE IZ PERFORIRANIH BETONSKIH CEVI FI 100 CM, GLOBINE 2,0 M, Z IZVEDBO OBSUTJA DRENAŽNIM MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM TER ZAŠČITA DRENAŽNEGA MATERIALA S PP FILCEM, Z BETONSKIM POKROVOM FI100 CM. V CENI ZAJETI: IZKOP, PERFORIRANE BETONSKE CEVI, BETON, ARMATURO, OPAŽ, BETONSKI POKROV, DRENAŽNI MATERIAL, FILC, ZASIP, ODVOZ ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V STALNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | KD | 1 | 0
0
8 | KOMPLET IZDELAVA AB ENOPREKATNE GREZNICE KORISTNEGA VOLUMNA 7 m3. AB PLOŠČE IN STENE DEB. 20 CM BETONIRANE Z BETONOM C 25/30. V CENI UPOŠTEVATI: IZKOP, ZASIP, ARMATURO, OPAŽ, BETON, BETONSKI POKROV, PRETOKE, ZRAČNIKE, PRIKLJUČKE, ODVOZ ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V STALNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | KD | 1 | 0
0
9 | IZDELAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA PVC KANALIZACIJSKE CEVI fi110 MM NA AB GREZNICO. | KD | 1 | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
OPOMBA!
VSI KLEPARSKI IZDELKI SO IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM, NOSILNE KLJUKE IN OBJEMKE SO PRAV TAKO IZ JEKLA POCINKANE BARVANE. NAČIN PRITRJEVANJA ZA III. VETROVNO CONO-BURJA.
1 | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 10 CM, KOMPLET Z OBJEMKAMI. | M1 | 8 | 0
0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA KAPNE OBROBE R.Š. 40-50 CM. | M1 | 16 | 0
0
3 | DOBAVA IN POKRITJE VRHA ATIKE Z JEKLENO POCINKANO BARVANO PLOČEVINO R.Š. 60CM, VKLJUČNO Z NOSILNO PLOČEVINO. | M1 | 15 | 0
0
4 | DOBAVA IN NAPRAVA TALNIH TIPSKIH IZLIVOV NA RAVNI STREHI Z NAPRAVO PRIKLJUČKA S CEVJO FI 10 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM, VKLJUČNO S PROTILISTNIM KOŠEM. | KD | 2 | 0
0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH PRELIVOV FI 10 CM, DOLŽINE DO 100 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE. V CENI JE ZAJETI TUDI PREBOJ SKOZI ATIKO, VKLJUČNO Z OBDELAVO. | KD | 2 | 0
0
6 | DOBAVA IN POKRIVANJE AB RAVNE STREHE V SLEDEČI SESTAVI: - HIDROIZOLACIJA KOT NPR. SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA, - TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN XPS V NAKLONU DEB. 6-12 CM, - TESNILNA PARNA ZAPORA KOT NPR. SIKA VAP 0,3. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. V CENI JE ZAJETI TUDI IZREZE ZA PREHODE INSTALACIJ. | M2 | 28 | 0
0
7 | DOBAVA IN NAPRAVA OBSTENSKEGA VERTIKALNEGA ZAKLJUČKA R.Š. DO 50 CM V SLEDEČI SESTAVI: - HIDROIZOLACIJA KOT NPR. SIKA PLAN 15 G TESNILNA FOLIJA, - TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN XPS DEB. 5 CM, - LOČILNI SLOJ POLIESTERSKI FILC 300 G. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. OBSTENSKI ZAKLJUČEK NA AB ATIKO. | M2 | 14 | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
2 | MIZARSKA DELA
OPOMBA!
VSI MIZARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MIZARSKO MONTIRAJO, IZDELAJO SE PO SHEMI VRAT IN OKEN.
BARVE DOLOČI PROJEKTANT ARHITEKTURE.
MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN SO ZAOKROŽENE, ZATO JE VSE MERE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.
VRATNA KRILA SO OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO. .
V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME VRAT, OKEN IN STEN Z OPISI TER ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. V CENI JE ZAJETI TUDI SLEPE OKVIRJE.
1 | O1 - ENOKRILNO LESENO OKNO IZ SIBIRSKEGA MACESNA, DIM. 100/100 CM. KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE LEVO IN NA VENTUS. ZASTEKLITEV Z DVOSLOJNIM FLOAT STEKLOM (MAT) - TERMOPAN k=1.1W/m2K. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN, ZAŠČITEN Z NARAVNIM OLJNIM PREMAZOM. IZVEDBA PO SHEMI IZ PROJEKTA PZI. | KD | 1 | 0
0
2 | V2 - ZUNANJA VHODNA POLNA (S HORIZONTALNIMI PASOVI NA ZUNANJI IN NOTRANJI STRANI) ENOKRILNA LESENA VRATA IZ SIBIRSKEGA MACESNA, DIM. 80/210 CM. KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE. CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, TRITOČKOVNO NASADILO. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN, ZAŠČITEN Z NARAVNIM OLJNIM PREMAZOM. IZVEDBA PO SHEMI IZ PROJEKTA PZI. | KD | 1 | 0
0
3 | V1 - ZUNANJA VHODNA POLNA (S HORIZONTALNIMI PASOVI NA ZUNANJI IN NOTRANJI STRANI) ENOKRILNA LESENA VRATA IZ SIBIRSKEGA MACESNA, DIM. 90/210 CM. KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE. CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, TRITOČKOVNO NASADILO. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN, ZAŠČITEN Z NARAVNIM OLJNIM PREMAZOM. IZVEDBA PO SHEMI IZ PROJEKTA PZI. | KD | 2 | 0
0
4 | VS1 - ZUNANJA VHODNA POLNA (S HORIZONTALNIMI PASOVI NA ZUNANJI IN NOTRANJI STRANI) LESENA STENA IZ SIBIRSKEGA MACESNA, DIM. 390/296 CM, V STENI 1X DVOKRILNA VRATA DIM. 192/296 CM. KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE, CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, TRITOČKOVNO NASADILO. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN, ZAŠČITEN Z NARAVNIM OLJNIM PREMAZOM. IZVEDBA PO SHEMI IZ PROJEKTA PZI. | KD | 1 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3 | KAMNOSEŠKA DELA
1 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE 20-25 CM, DEB. 3 CM IZ NARAVNEGA KAMNA NA VEZIVO. POVRŠINA POLIRANA. | M1 | 1 | 0
0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE 20-25 CM, DEB. 3 CM IZ NARAVNEGA KAMNA NA VEZIVO VKLJUČNO Z ODKAPNIM NOSOM IN NALIMKI. POVRŠINA POLIRANA. | M1 | 2 | 0
0
3 | DOBAVA IN POLAGANJE KAMNITEGA TLAKA DEB. 3 CM IZ NARAVNEGA KAMNA NA VEZIVO. POVRŠINA TERMIČNO OBDELANA. | M2 | 32 | 0
| KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA
1 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V SANITARIJAH S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI, NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO. POLAGANJE, DIMENZIJE IN BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. | M2 | 6.55 | 0
0
2 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V ČAJNI KUHINJI S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. POLAGANJE, DIMENZIJE IN BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. | M2 | 6.9 | 0
0
3 | DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH STEN V SANITARIJAH S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI, NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". OBLOGA DO VIŠINE 210 CM. POLAGANJE, DIMENZIJE IN BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. | M2 | 29 | 0
0
4 | ENAKO KOT POST. B-4/3, LE STENE V ČAJNI KUHINJI. | M2 | 4 | 0
0
5 | DOBAVA IN PRITRDITEV INOX LAME NA MESTIH, KJER SE MENJAJO OBLOGE TLAKOV ALI NIVOJI. | M1 | 3 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
1 | IZRAVNAVA NOTRANJIH FINO OMETANIH STEN Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 77 | 0
0
2 | BRUŠENJE STIKOV NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH POVRŠIN (RAVEN STROP) TER IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 13 | 0
0
3 | OSNOVNI PREMAZ IN 2X SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH STEN Z NAVADNO BARVO KOT NPR. JUPOL. BARVNI ODTENEK PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | M2 | 77 | 0
0
4 | OSNOVNI PREMAZ IN 2X SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH RAVNIH STROPOV Z NAVADNO BARVO KOT NPR. JUPOL. BARVNI ODTENEK PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | M2 | 13 | 0
0
5 | BRUŠENJE STIKOV, PREMAZ Z EMULZIJO IN IZRAVNAVA S KITOM ZA ZUNANJA DELA NA BETONSKIH POVRŠINAH NA FASADI, PRIPRAVLJENO ZA BARVANJE (STEBRI, PLOŠČE). | M2 | 46 | 0
0
6 | PREMAZ Z EMULZIJO IN 2X BARVANJE S FASADNO BARVO ŽE PREDHODNO IZRAVNANIH BETONSKIH POVRŠIN NA FASADI (STEBRI, PLOŠČE). | M2 | 46 | 0
0
7 | STRUGANJE STAREGA OBLESKA, IZRAVNAVA Z 2x KITANJEM IN BRUŠENJEM, OSNOVNI PREMAZ IN 2x SLIKANJE Z NAVADNO BARVO KOT NPR. JUPOL. BARVNI ODTENEK PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA (STENE IN STROPOVI V OBSTOJEČI VEŽICI). | M2 | 71 | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## Elektroinstalacije
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE V DOBRAVLJAH
ELEKTROINSTALACIJE
I. | SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
II. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
II. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
IV. | STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
V. | NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
I. | SVETILNA TELESA | EM | količina | cena/EM | znesek
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus.
1. | BEGA 6806 TC-TEL 26W IP65 - vgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite, prahotesna IP65, ohišje: prašno lakiran tlačno liti aluminij grafitno črne barve in kristalno varnostno steklo, z visokosijajno širokosnopno optiko, dimenzije: Ø190x100 mmm, komplet. | kos | 5 |  | 0
| TC-TEL 26W 830 - varčne sijalke | kos | 5 |  | 0
2. | BEGA 776 - vgradno ohišje za v beton, dimenzije: 215x325x130 mm. | kos | 5 |  | 0
3. | MTS LUCIS CHARON 2xE27 TC 15W IP44 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, matirano trislojno opalno steklo, dimenzije: Ø360x130mm, komplet. | kos | 4 |  | 0
| TC 15W 830 - varčne sijalke | kos | 8 |  | 0
4. | MTS LUCIS MAIA ZK.216.M580 TC-DEL 26W EVG - viseča svetilka, matirano trislojno opalno steklo, dimenzije: Ø80x500mm, komplet. | kos | 4 |  | 0
| TC-DEL 26W 830- varčne sijalke | kos | 4 |  | 0
5. | BEGA 3235 TC 11W IP65 - nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite, prahotesna IP65, kristalno znotraj matirano steklo odporno na udarce, ohišje prašno lakiran tlačno liti aluminij grafitno črne barve, dimenzije: 160x160x190 mm, komplet. | kos | 1 |  | 0
| TC 11W 830 - varčna sijalka | kos | 1 |  | 0
6. | Drobni material | % | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
II. | VODOVNI MATERIAL | EM | količina | cena/EM | znesek
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1. | Kabel NPI 4 x 6 mm 2 Cu. | m | 9 |  | 0
2. | Kabel NPI 3 x 2,5 mm2. | m | 30 |  | 0
3. | Kabel FG7R 3x1,5 mm2. | m | 35 |  | 0
4. | Vodnik P/F 2,5 mm2. | m | 410 |  | 0
5. | Vodnik P/F 1,5 mm2. | m | 480 |  | 0
6. | P.i.c. fi 23 mm. | m | 30 |  | 0
7. | P.i.c. fi 36 mm. | m | 8 |  | 0
8. | P.i.c. fi 16 mm. | m | 290 |  | 0
9. | Kabelski žleb 9-11 mm. | m | 12 |  | 0
10. | Fleksibilna ojačana cev fi 16 mm. | m | 60 |  | 0
11. | Fleksibilna ojačana cev fi 23 mm. | m | 20 |  | 0
12. | PN cev fi 16 mm, komplet z objemkami in spojnim materialom. | m | 24 |  | 0
13. | Stikalo 230V, 10A, p/o navadno. | kos | 10 |  | 0
14. | Stikalo 230V, 16A, p/o s tlivko. | kos | 1 |  | 0
15. | Vtičnica 230V, 16A p/o. | kos | 9 |  | 0
16. | Stalna priključnica 230V, 16A, p/o. | kos | 7 |  | 0
17. | Doza p/o za glavno izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji. | kos | 1 |  | 0
18. | Doza p/o za dodatno izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji. | kos | 2 |  | 0
19. | Vodnik P/F 6 mm2. | m | 45 |  | 0
20. | Vodnik P/F 16 mm2. | m | 15 |  | 0
21. | Objemke 1/2" za ozemljitev cevi. | kos | 3 |  | 0
22. | Priklop bojlerja, ventilatorja, radiatorjev, klime. | kos | 6 |  | 0
23. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
24. | Demontaža obstoječe instalacije. | ur | 7 |  | 0
25. | Meritve el. instalacij in ozemljitev. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
III. | RAZDELILNIKI | EM | količina | cena/EM | znesek
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1. | Razdelilnik R.-MV (mrliška vežica) p/o izvedbe, ustreza tipu GW40609 (36 mod.), z enokrilnimi vrati, ter opremljen s sledečo opremo:
1 x glavno stikalo SV 140
1 x zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI40/0,3A
16 x instalacijski odklopniki, Etimat/16,10, 6A
2 x odvodnik prenapetosti EVM275
| napisi, oznake, enopolna shema | kos | 1 |  | 0
2. | Merilno priključna omarica MPO, sestavljena iz tipske omarice PMO 3 NG 3/K
opremljen z vrati in ključavnico elektrodistribucije
1 x NV varovalčni ločilnik 160A/20 A
1 x NV varovalčni ločilnik 160A/3/35 A
števec energije 230V z limitatorjem (Landiss)
| vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
IV. | STRELOVODNA INSTALACIJA | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm. | m | 58 |  | 0
2. | Al vodnik fi 10 mm. | m | 42 |  | 0
3. | Preskusni spoj. | kos | 2 |  | 0
4. | Mehanska zaščita PK50, h = 1,5 m. | kos | 2 |  | 0
5. | Vodnik P/F 16 mm2. | m | 15 |  | 0
6. | Vodnik P/F 25 mm2. | m | 8 |  | 0
7. | Razni varjeni ali vijačni spoji na kovinske mase. | kos | 14 |  | 0
8. | Strešne konzole. | kos | 36 |  | 0
9. | Zidne konzole. | kos | 10 |  | 0
10. | Objemke za odtočno cev. | kos | 4 |  | 0
11. | Drobni material. | kpl | 1 |  | 0
12. | Meritve strelovodne instalacije in ozemljitev. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
V. | NN PRIKLJUČEK | EM | količina | cena/EM | znesek
A. | GRADBENA DELA
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju. | m | 37 |  | 0
2. | Zakoličba trase novega NN omrežja. | m | 35 |  | 0
3. | Izdelava jaška iz betonske cevi fi 80cm, globine 1 m, z LTŽ pokrovom 125 kN, z napisom "ELEKTRIKA", komplet z izkopom, planiranjem dna, izvedbo jaška in zasutjem v plasteh z utrditvijo, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala. | kos | 1 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala, delno v utrjeni poti, delno v zelenici, dim. 0,4x1,0m. | m | 32 |  | 0
5. | Ročni odkop obstoječega NN kabla. | m | 3 |  | 0
6. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 2 |  | 0
7. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x cev za kabelsko kanalizacijo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm v višini 10 cm nad cevjo, zasutje s materialom od izkopa, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala. | m | 32 |  | 0
8. | PE cev fi 80 mm. | m | 3 |  | 0
9. | Polaganje opozorilnega traku z napisom "Pozor elektrika". | m | 32 |  | 0
10. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1. | Odklop in odstranitev obstoječega podzemnega NN kabla. | m | 32 |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x35+2,5mm2. | m | 45 |  | 0
3. | Izdelava kabelskega končnika 4x35mm2 Al. | kpl | 2 |  | 0
4. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm. | m | 35 |  | 0
5. | Dobava in montaža križne sponke za valjanec FeZn25x4mm. | kos | 2 |  | 0
6. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji. | kos | 2 |  | 0
7. | Odklop in demontaža obstoječega NN kabla iz obstoječega NN betonskega droga. | kpl | 1 |  | 0
8. | Priklop kabla 35 mm2 Al na obstoječen NN drogu. | kos | 1 |  | 0
9. | Priklop kabla 35 mm2 Al v novem MPO. | kos | 2 |  | 0
10. | Izdelava kabelske spojke 4 x 35 mm2 Al. | kpl | 1 |  | 0
11. | Mehanska zaščita kabla po betonskem drogu. | kos | 1 |  | 0
12. | Odvodniki prenapetosti tip "A", na betonskem drogu. | kpl | 3 |  | 0
13. | Drobni vezni in pritrdilni material. | % | 2% | 0 | 0
14. | Priprava materiala in dela, manipulativni stroški ter zavarovanje gradbišča. | % | 3% | 0 | 0
15. | Meritve električnih lastnosti na dovodnem kablu. | kpl | 1 |  | 0
16. | Vpis trase kabla v kataster komunalnih naprav. | kpl | 1 |  | 0
17. | Stroški nadzora elektrodistribucije. | h | 2 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0

## Strojne instalacije
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE V DOBRAVLJAH
STROJNE INSTALACIJE
|  | EM | količina | cena | znesek
1 | VODOVOD
1. | Zarisovanje napeljave vodovoda po stenah in izdelava utorov in prebojev za instalacije vodovoda. | h | 2 |  | 0
2. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z 2x bitumenskim trakom. | m | 6 |  | 0
3. | Enako, razen DN 20. | m | 6 |  | 0
4. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. zaščita za podometno vgradnjo. | m | 3 |  | 0
5. | Enako, razen DN 20. | m | 3 |  | 0
6. | Cevovodi iz PE cevi za pitno vodo zunanjega premera 20 mm, z vsemi fitingi kolen, odcepov in navojnimi priključki za priključitev porabnikov vode, komplet z zaščito iz žlebakov ustreznega premera. | m | 12 |  | 0
7. | Enako, razen premera 25 mm. | m | 6 |  | 0
8. | Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 15. | kos | 2 |  | 0
9. | Enako, razen DN 20. | kos | 2 |  | 0
10. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor. | kpl | 1 |  | 0
11. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
ODTOČNA KANALIZACIJA
12. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. | m | 6 |  | 0
13. | Enako, razen DN 50. | m | 12 |  | 0
14. | Enako, razen DN 75. | m | 1 |  | 0
15. | Enako, razen DN 100. | m | 3 |  | 0
16. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 100. | kos | 3 |  | 0
17. | Enako, razen 45°, DN 100. | kos | 2 |  | 0
18. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 50. | kos | 8 |  | 0
19. | Enako, razen 45°, DN 50. | kos | 4 |  | 0
20. | Enako, razen 87°, DN 32. | kos | 2 |  | 0
21. | Enako, razen 45°, DN 32. | kos | 2 |  | 0
22. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot enojni odcep, 45°, DN 50x50. | kos | 2 |  | 0
23. | Enako, razen 87°, DN 100x50. | kos | 2 |  | 0
24. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot reducirni kos, DN 100x50. | kos | 1 |  | 0
25. | Strešna ventilacijska kapa iz nerjaveče pločevine, za montažo na cev z obojko iz trdega PVC, DN 100. | kos | 1 |  | 0
26. | Talni odtok iz plastike, s sifonom, iztok 3°, priključek DN 50, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 100x100 mm. | kos | 2 |  | 0
27. | Podometni ventil, z navojnim priključkom DN 15, iz medenine, s pokromanim ročajem in rozeto. | kos | 4 |  | 0
Komplet umivalnik postavljen na normalno višino, sestavljen iz:
28. | Umivalnik iz sanitarne keramike, dim. 500x370, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | kos | 2 |  | 0
29. | Enoročna stoječa armatura za umivalnik, s pokromano površino. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in sifonom. | kos | 2 |  | 0
Komplet WC sestavljen iz:
30. | Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča z nosilno konstrukcijo in podometnim kotličkom, odtok zadaj, vključno s sedežno desko s pokrovom, školjka v beli barvi. Pritrditev z vijaki. | kos | 2 |  | 0
31. | Tlačni bojler za spodnjo montažo volumna 10 l, komplet s priključnim materialom, povezovalne fleksibilne cevi, varnostno nepovratna loputa. | kos | 1 |  | 0
32. | Komplet oprema enojnega pomivalnega korita, sestavljena iz:
33. | Odtočna garnitura za enojno pomivalno korito, iz plastike, odporne na vročo vodo, s sifonom, s priključnim kolenom. | kos | 1 |  | 0
34. | Enoročna stoječa armatura za pomivalno korito, s pokromano površino. Vključno s kotnimi ventili. | kos | 1 |  | 0
35. | Komplet pisoar, sestavljen iz:
36. | Pisoarna školjka iz sanitarne keramike, za stensko montažo, vključno s pokromanim sifonom, dotok zgoraj, odtok spodaj, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | kos | 1 |  | 0
37. | Brezkontaktna elektronsko krmiljena naprava za splakovanje pisoarjev, v kompaktni izvedbi za podometno montažo, senzor v krmilni napravi. | kos | 1 |  | 0
38. | Ogledalo iz stekla, pravokotno, 600x400 mm, z brušenimi robovi. Pritrditev s pokromanimi sponkami. | kos | 2 |  | 0
39. | Držalo za tekoče milo, stenski nosilec iz medenine, pokroman, pritrditev z skritimi vijaki, komplet z milnikom. | kos | 2 |  | 0
40. | Držalo za papirnate brisače, stenski nosilec iz medenine, pokroman, roka iz medenine, pokromana. | kos | 2 |  | 0
41. | Držalo za toaletni papir, iz plastike, barvni odtenek bel, zaprta oblika, za montažo na steno. | kos | 2 |  | 0
42. | Prenosni gasilni aparat, za večkratno polnjenje, gasilno sredstvo ABC-prah, vsebine 6 kg. S stenskim držalom. | kos | 1 |  | 0
43. | Iztočni ventil DN 15, iz medenine, s pokromano površino, s pokromanim ročajem, z navojem za gibko cev R 3/4. | kos | 2 |  | 0
44. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 5 | 0 | 0
45. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OGREVANJE
1. | Hladilna naprava za hlajenje in ogrevanje, komplet z zunanjo enoto in dvema notranjima enotama, stenske in kasetne izvedbe, s cevno povezavo plinaste in tekoče povezave hladilnega sredstva ter električno in krmilno povezavo in daljinskim nastavljalnikom. Podatki za napravo: Qh=2,5 kW, Qg=3,4 kW, P=1130 W, U=220V. Primerna: zunanja enota CU-E9PKE komplet s konzolami, notranja enota CS-E9PKEW, komplet z zagonom, atestno dokumentacijo ter navodili. Razdalja med zunanjo in notranjo enoto do 6 m. Zagon pooblaščenega serviserja in podučitev ravnanja z napravo.
| Primeren sistem PANASONIC | kos | 1 |  | 0
2. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi. | m | 12 |  | 0
3. | Električni radiator toplotne moči 500W, komplet z regulacijo za nastavitev temperature prostora, (zaščitna in delovna temperatura) priključna napetost 220 V (kot npr. VAILANT VER 75). | kos | 2 |  | 0
4. | Električni radiator toplotne moči 1000W, komplet z regulacijo za nastavitev temperature prostora, (zaščitna in delovna temperatura) priključna napetost 220 V (kot npr. VAILANT VER 100). | kos | 1 |  | 0
5. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 5 | 0 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | PREZRAČEVANJE
VERVENT CEVI
1. | Ventilator za odvod zraka komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 300 m3/h, tlačno razliko 20 Pa, električna moč 30W, električna napetost 230 V, šumnost do 46 dB. | kos | 1 |  | 0
2. | Ventilator za odvod zraka komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 80 m3/h, tlačno razliko 80 Pa, električna moč 24 W, električna napetost 230 V. | kos | 2 |  | 0
3. | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, premer 100 mm. | m | 6 |  | 0
4. | Enako, razen premer 125 mm. | m | 1 |  | 0
5. | Enako, razen premer 150 mm. | m | 1 |  | 0
6. | Rešetka za prehod zraka med prostori za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov, barva po izboru projektanta, BxH=325x125 mm. | kos | 3 |  | 0
7. | Zaščitna rešetka premera 100 mm. | kos | 3 |  | 0
8. | Zaščitna rešetka premera 160 mm. | kos | 1 |  | 0
9. | Strešna kapa DN 100 iz nerjaveče pločevine. | kos | 2 |  | 0
10. | Izdelava prebojev v steno od 10 do 20 cm. | kos | 5 |  | 0
11. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
12. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZUNANJI VODOVOD - STROJNA DELA
1. | Priključitev na obstoječi vodovod DN 25: zapiranje sekcijskih ventilov, praznenje cevovoda DN 25 ter priključitev novega cevovoda DN 25. | kos | 1 |  | 0
2. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 25, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom. | m | 6 |  | 0
3. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 20, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom. | m | 78 |  | 0
4. | Krogelna pipa z navojem DN 20 NP 16. | kos | 2 |  | 0
5. | Protipovratni ventil, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, kovinsko tesnilo, DN 20. | kos | 1 |  | 0
6. | Vodomer turbinski, proizv. po izbiri koncesionarja, mokre izvedbe za vodo do 40°C, za vodoravno vgradnjo, z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze, DN 20 ter nadgradnjo za radijski prenos podatka porabe. | kos | 1 |  | 0
7. | Lovilnik nesnage, ohišje iz sive litine, poševne oblike, s prirobničnim priključkom, PN 16, DN 20. | kos | 1 |  | 0
8. | Izpustni ventil DN 15. | kos | 1 |  | 0
9. | Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 20. | kos | 1 |  | 0
10. | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda. | m | 78 |  | 0
11. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor. | kpl | 1 |  | 0
12. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
13. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 | 0 | 0
14. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZUNANJI VODOVOD - GRADBENA DELA
1. | Zakoličba trase za zunaji vodovod. | m | 78 |  | 0
2. | Zarezovanje asfalta deb. do 10 cm. | m | 14 |  | 0
3. | Strojni in delno ročni izkop jarka širine 60 cm, globine do 1,2 m. | m3 | 75 |  | 0
4. | Planiranje dna jarka. | m2 | 47 |  | 0
5. | Izdelava peščene posteljice za polaganje cevi (100-150 mm) ter zasutje s peskom granulacije 0-4mm do debeline 10 cm nad cevjo. | m3 | 15 |  | 0
6. | Zasipavanje jarka s tamponom 0-32 ter utrjevanjem v plasteh po 30 cm. | m3 | 10 |  | 0
7. | Zasipavanje jarka z materialom od izkopa z utrjevanje v plasteh po 30 cm. | m3 | 50 |  | 0
8. | Nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo vključno z plačilom vseh taks. | m3 | 25 |  | 0
9. | Zaščita obstoječih instalacij s cevjo fi100 mm, komplet z obbetoniranjem z betonom C25/30. | m | 6 |  | 0
10. | Obbetoniranje krivin, odcepov, podstavkov z betonom C25/30. | m3 | 1 |  | 0
11. | Komplet izdelava AB vodomernega jaška notranjih dim. 100x100x120 cm (stene jaška deb. 20 cm), z napravo priključkov in betonskega dna, vključno z izdelavo AB okvirja z ltž pokrovom 60x60 cm razred A15. Stene jaška se z notranje strani izolira z XPS deb. 3 cm. | kos | 1 |  | 0
12. | Izdelava revizijskega jaška vodovoda iz betonske cevi fi 60 cm, globine do 1,0 m, z napravo priključkov in betonskega dna, komplet z ltž pokrovom 50x50 cm razred A15. | kos | 4 |  | 0
13. | Razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja - KV delavec. | h | 10 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | VODOVOD |  |  | 0 | EUR
2 | OGREVANJE |  |  | 0 | EUR
3 | PREZRAČEVANJE |  |  | 0 | EUR
4 | ZUNANJI VODOVOD - STROJNA DELA |  |  | 0 | EUR
5 | ZUNANJI VODOVOD - GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ |  |  | 0 | EUR